附件3

河北省化工园区评分标准说明

| 项目 | 序号 | 评价 指标 | 计分方法（指标内容） | 分值 | 审查方式 | 得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、规划布局（15分） | 1 | 总体规划 | 园区总体规划不符合总体布局、交通、消防、安全、环保、防洪（潮）、公用设施等方面涉及的化工行业标准规范要求的，每一项扣1分。 | 5 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433 号）第二条第四项要求，化工园区应编制园区总体规划。《防洪标准》（GB50201-2014）园区参照特大型工矿企业防洪标准要求 评分方式： 1.查阅资料：（1）《化工园区总体发展规划》中涉及有交通、消防、安全、环保、公用设施等基础设施章节；（2）防洪（潮）设施验收文件及相关证明材料。（3）上述内容是否符合相关标准规范要求。 2.现场检查：现场验证交通、消防、安全、环保、防洪（潮）、公用设施等基础设施按总体规划建设情况。 |
|  | 2 | 产业规划 | 未遵循化工园区建设对水源、物流、安全和环境容纳能力要求的，每一项扣1分，未明确重点发展的主导产业链、重点建设的基础设施和公共服务平台的，每一项扣1分。 | 4 | 查阅资料 现场审核 |  | 评分依据：中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第9号）《工程咨询行业管理办法》第九条：工程咨询单位订立服务合同和开展相应的咨询业务，应当与备案的专业和服务范围一致。《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433 号）第二条第五项：产业规划应当遵循循环经济发展理念，规模目标合理，发展定位恰当。产业规划应当经过专家论证，产业规划及论证意见应当报送地方工业和信息化主管部门。 评分方式： 1.查阅资料：园区产业规划（一套纸质报告及论证意见，无工程咨询资质单位编制的产业规划视同未编制）、园区环境影响报告书和县级及以上环保部门审查文件，或者跟踪评价报告书及审查文件、园区整体性安全风险评价报告及专家评审文件、园区规划水资源论证报告和县级及以上水利部门批复文件； 2.现场检查：园区水源、物流、安全和环境容纳能力。 |
|  | 3 | 规划水资源论证 | 有园区规划水资源论证报告，通过专家论证的，得1分，获得批复得2分。 | 2 | 查阅资料 |  | 评分依据：《建设项目水资源论证管理办法》（水利部令第49号）和《建设项目水资源论证导则》（GB/T 35580-2017） 评分方式： 查阅资料：水资源论证报告。 |
|  | 4 | 产业集中度 | 规模以上化工企业数量占比90%以下的，扣1分；规模以上化工企业营业收入占比80%以下的，扣1分。 | 2 | 查阅资料 |  | 评分依据：《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.12 化工产业营业收入占比：化工园区规模以上化工企业营业收入总额与化工园区规模以上企业营业收入总额的比值。 评分方式： 查阅资料：园区内化工企业上一年营收统计资料。 |
|  | 5 | 禁限控目录 | 未制定“禁限控”目录的，扣2分；上年度新建项目中，每发现一项不符合禁限控目录的项目，扣1分。每发现一家存在落后生产工艺和装备的企业，扣1分。 | 2 | 查阅资料 |  | 评分依据：《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》：第二项第二条各地区结合实际制定修订并严格落实危险化学品“禁限控”目录。《河北省委办公厅省政府办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的若干措施》（冀办传〔2020〕25号）第二项第五条化工园区应依据上下游产业链完备性、环境容量、安全保障、人才基础和管理能力等，制定园区产业发展指引和“禁限控”目录。 评分方式： 查阅资料：各园区“禁限控”目录政策文件，新建项目工艺、设备等详细情况。 |
| 二、基础设施（20分） | 6 | 供水系统 | 未建有集中供水设施的，扣4分；未建有统一中水回用管网的，扣1分；未建有消防给水及消防栓系统和备用消防水源的，扣2分；供水能力不能满足园区内生产、生活、消防需求的，扣2分。 | 4 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办[2012]37号）第五项:园区的建设以有利于生产安全为原则，完善水、电、汽、风、污水处理、公用管廊、道路交通、应急救援设施等公用工程配套和安全保障设施，实现基础设施、公共配套设施和安全保障设施的专业化共建共享。具体见《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.24 工业供水系统相关内容 评分方式： 1.查阅资料：供水、中水回用和消防等设施施工图纸及竣工验收文件。 2.现场检查：供水、中水回用和消防等设施建设运行情况。 |
|  | 7 | 供电系统 | 不具备双电源供电条件的，扣2分；不能同时满足一级负荷和特别重要负荷企业供电需求的，扣1分。 | 3 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）双电源是指一个负荷的电源是由两个电路提供的，这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。一级负荷是指中断供电将造成人身伤亡，或将损坏主要设备且长期难以修复， 或对国民经济带来巨大损失。在一级负荷中，若中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所不容许中断供电的负荷，应视为特别重要负荷。 评分方式： 1.查阅资料：园区供电设施项目建议书（或可研报告）及竣工验收文件。 2.现场检查：园区供电设施建设运行情况。 |
|  | 8 | 供热系统 | 企业集中供热比率低于80%的，扣3分，80%-90%的扣1分；化工集中区不需要集中供热的，不扣分。 | 3 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)化工园区应具备集中供热能力，热源（可设置在化工园区外）和配套管网需能满足化工园区企业的集中供热需求，并具备计量、控制能力。供热比率为园区热网供热量占园区企业热力使用总量的比例。 评分方式：1.查阅资料：集中供热设施项目建议书及竣工验收文件（或项目审批手续、建设合同、付款凭证等），园区内的供热热源的相关手续文件。2.现场查看：供热热源的实际运行或在建项目建设进度情况， 供热管网的实际情况。 |
|  | 9 | 公共管廊 | 应建未建工艺物料、供热、污水公共管道通廊的，扣3分；公共管廊不完整的，少建一项扣1分。 | 3 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办[2012] 37 号）第五项:园区的建设以有利于生产安全为原则，完善水、电、汽、风、污水处理、公用管廊、道路交通、应急救援设施等公用工程配套和安全保障设施，实现基础设施、公共配套设施和安全保障设施的专业化共建共享。《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.22：按 GB/T36762 的要求, 化工园区跨企业输送化学品、 蒸汽和污水等的管道应架设在地上建设的公共管廊上, 并应在靠近道路侧设置照明设施、 消防应急设施、 防撞设施等。 评分方式：1.查阅资料：园区公共管道通廊设施施工图纸及竣工验收文件。 2.现场检查：园区公共管道通廊设施建设安装情况。 |
|  | 10 | 消防站 | 专业化工园区建有独立消防站的，得3分；化工集中区建有独立消防站或依托开发区、大企业消防站的，得3分；消防站设施不满足相关要求的，扣2分。 | 3 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.52化工园区应参考 GB 51054和GB 50160，设立消防站。 评分方式：查阅资料：消防站建设施工及竣工验收文件。 现场检查：园区消防站建设情况。 |
|  | 11 | 危化品运输管理设施 | 未建设危化品运输车辆进出实时监控设施的，扣2分；危化品车辆聚集较大安全风险的园区未建设危化品车辆专用停车场的，扣2分；专用停车场未封闭管理、分区停放、安全制度措施未落实，危化品车辆未实行专用车道、限时、限速行驶的，每发现一项扣1分。 | 4 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）第十三条： 要建立完善的园区门禁系统和视频监控系统（覆盖到园区公共区域），严格控制人员、危险化学品车辆进入园区。《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》6.4化工园区应严格管控运输安全风险，运用物联网等先进技术对危险化学品运输车辆进出进行实时监控，实行专用道路、专用车道和限时限速行驶等措施，由化工园区实施统一管理、科学调度，防止安全风险积聚。有危险化学品车辆聚集较大安全风险的化工园区应建设危险化学品车辆专用停车场并严格管理。《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.34 化工园区应建设符合相关标准要求的危险品运输车辆停车场, 为化工园区企业危险品运输车辆提供停车和其他配套服务等综合功能。 评分方式：查阅资料：危化品运输车辆专用停车场及监控设施的建设施工及竣工验收文件。 现场检查：危化品运输管理设施建设情况。 |
| 三、安全生产（20分） | 12 | 园区封闭化管理 | 未分区施行封闭化管理，建设园区门禁系统的，扣1分；未建设园区视频监控系统的，扣2分。 | 3 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）第十三条： 要建立完善的园区门禁系统和视频监控系统（覆盖到园区公共区域），严格控制人员、危险化学品车辆进入园区。《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》6.5化工园区应按照“分类控制、分级管理、分步实施”要求，结合产业结构、产业链特点、安全风险类型等实际情况，分区实行封闭化管理，建立完善门禁系统和视频监控系统，对易燃易爆、有毒有害化学品和危险废物等物料、人员、车辆进出实施全过程监管。 评分方式： 1.查阅资料：门禁系统（所有进出园区路口均设置门禁系统为合格）和视频监控系统验收文件及相关证明材料。 2.现场检查：门禁系统和视频监控系统安装运行情况。 |
|  | 13 | “两重点一重大”信息管理 | 未针对“两重点一重大”设有专门的信息管理档案的，扣2分；信息管理档案未及时更新完善的，扣1分。 | 3 | 查阅资料 |  | 评分依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）第十条：园区安全生产管理机构要建立园区企业的安全生产行政许可、隐患排查治理、自动化控制、重大危险源管理、安全培训等方面的安全监管信息档案。第十一条：园区安全生产管理机构要督促企业把隐患排查治理作为安全生产风险管理要素的重要内容，建立健全全员参与的隐患排查治理工作制度。根据《化工园区安全风险排查治理导则(试行)》和《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求，各级应急管理部门要持续跟踪及时收集、准确掌握、认真研究辖区内化工园区和危险化学品企业安全风险排查治理情况，按照“一园一策” 、“一企一策”原则，采取针对性措施，及时排查整治事故隐患，坚决管控好重大安全风险。 评分方式： 查阅园区对“两重点一重大”设有专门的信息管理档案的情况资料。 |
|  | 14 | 安全管理机构 | 专业化工园区未明确安全生产管理机构的，扣3分；安全生产监管人员不能满足监管需要的，扣1分；具有化工专业背景的监管人员未达到75%的，扣1分。化工集中区未配备安全生产管理人员的，扣3分；管理人员数量不能满足安全管理需要的，扣1分。 | 3 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）第六条:园区安全生产管理机构应当配备满足园区安全管理需要的人员，其中要有一定数量的具有化工安全生产实践经验的人员。《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》7.2化工园区管委会应配备具有化工专业背景的负责人，并建立化工园区管委会领导带班制度；根据企业数量、产业特点、整体安全风险状况，配备满足安全监管需要的人员，其中具有相关化工专业学历或化工安全生产实践经历的人员或注册安全工程师的人员数量不低于安全监管人员的75%。 评分方式： 查阅园区所在地政府或园区管委会的机构设置和人员任命文件并现场检查。 |
|  | 15 | 风险管控制度 | 未建立园区安全风险分级管控和隐患排查治理制度的，扣2分；相关制度不完善的，扣1分。 | 2 | 查阅资料 |  | 评分依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）第十一条：园区安全生产管理机构要督促企业把隐患排查治理作为安全生产风险管理要素的重要内容，建立健全全员参与的隐患排查治理工作制度。《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》7.3 化工园区应按照国家有关要求，制定安全风险分级管控制度，定期对化工园区内企业进行安全风险分级，加强对红色、橙色安全风险的分析、评估、预警。 评分方式：查阅园区推动园区内企业开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设的有关文件或制度 |
|  | 16 | 应急救援队伍 | 未建立泄漏、火灾、爆炸等事故的应急救援队伍的，扣2分；未建立安全应急救援专家库的，扣1分。 | 2 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）第八条： 整合和优化园区专业的危险化学品应急救援资源，组建园区专业应急救援队伍。《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.53 关于应急救援队伍的相关要求。依据《国务院安全生产委员会关于危险化学品重点县聘任化工专家工作的指导意见》，重点县安委办要建立考核评估制度，每年对专家履职情况进行考核，考核结果报设区市安委办和省安委办。 评分方式： 1.查阅资料：成立应急救援队伍的文件，安全应急救援专家库相关资料。 2.现场审核：应急救援队伍建设情况。 |
|  | 17 | 应急预案 | 未建立适合本园区生产安全事故（含突发环境事件）应急预案的，扣3分；预案针对性不强的，扣2分；未按预案要求组织演练的，扣1分。 | 3 | 查阅资料 |  | 评分依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）第八条：园区安全生产管理机构要全面掌握园区及企业应急救援相关信息，制定园区总体应急救援预案及专项预案。《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号）第二十二条：易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品生产、经营、储运、使用单位应当有针对性地经常组织开展应急演练。 评分方式：查阅应急预案文本、演练计划、演练记录和相关影像资料、演练评估报告等 |
|  | 18 | 应急物资储备 | 化工园区未建有应急救援物资储备库（化工集中区可依托开发区或大企业建设）的，扣2分；未配齐必要的安全、环保、自然灾害等应急救援器材、设备和物资的，扣1分。 | 2 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.55应急物资储备应按 GB/T29178、GB30077、GA622 的要求,并根据化工园区内可能发生的生产安全事故的特点和危害, 配备必要的安全、 环保、 自然灾害等应急救援器材、设备和物资, 并进行经常性维护、 保养, 保证正常运转。《消防应急救援装备配备指南》（GB/T29178-2012）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）《消防特勤队(站)装备配备标准》（GA 622-2006） 评分方式：查阅资料：应急救援储备库建设施工及竣工验收文件。现场检查：应急救援储备库现场情况。 |
|  | 19 | 安全生产标准化企业认证率 | 危险化学品生产储存使用企业未按要求进行标准化认证，三级及以上企业建设达标率未达到100%的，扣2分。 | 2 | 查阅资料 |  | 评分依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）第九条：通过全面开展安全生产标准化建设工作，全面加强安全管理， 提升企业安全生产水平。 评分方式：查阅危化品企业名单和安全标准化企业公布文件（已确定关闭企业和在建企业不包含在内） |
| 四、环境保护（15分） | 20 | 废水收集及处理系统 | 园区未实现雨污分流的，扣2分；企业外排工业废水集中处理率未达到100%的，扣4分。 | 4 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433 号）第五条第二十项：建设集中式污水处理厂及配套管网，实现废水分类收集、分质预处理。园区废水应当采用专管或明管输送，原则上只允许设立一个污水总排口。 评分方式： 1.查阅资料：污水处理厂及配套收集管网环境影响报告书（表）及审批或审查意见、竣工报告、竣工验收文件等。 2.现场检查：污水处理设施（包括管网）现场运行情况、运转运行记录及达标情况，清污分流、污污分流、雨污分流系统设置情况，污水管网检查井现场情况及维护记录。 |
|  | 21 | 大气环境质量 | 园区大气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃等，每有一项指标不达标，扣1分。 | 2 | 现场审核 |  | 评分依据：《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)：6.2.59：化工园区大气环境质量达到空气质量功能区要求的天数与总监测天数的比例。《环境空气质量标准》(GB3095-2012)。 评分方式：现场检查园区上年度大气环境质量监测数据。 |
|  | 22 | 危险废物处置 | 未对危废产生种类、产生量、流向、储存、转移、处置等实施信息化全过程监督和跟踪管理的，扣4分。 | 4 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》（环境保护部第 45 号令） 评分方式：1.查阅资料：园区内企业排污许可证。2.现场检查： 危险废物暂存场所，危险废物处理、处置设施，危险废物产生、贮存、处置/利用台账，危险废物转移联单制度执行情况，委托处置项目危险废物的经营单位相关资质等 |
|  | 23 | 特征污染物名录库 | 园区未建立企业废水、废气和土壤化学特征污染物名录库的，扣2分；目录库不完整的，扣1分。 | 2 | 查阅资料 |  | 评分依据：《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.62 特征污染物名录库建设：化工园区应建设废水、 废气和土壤特征污染物名录库。 评分方式：查阅资料：园区特征污染物名录库建设情况 |
|  | 24 | 企业清洁生产审核率 | 强制性清洁生产审核企业审核完成率低于100%的，扣3分；清洁生产审核完成企业占园区企业比例低于90%的，扣2分。 | 3 | 查阅资料 |  | 评分依据：《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.63化工园区通过清洁生产审核重点企业数量占重点企业总数的比值 评分方式：查阅资料：园区企业清洁生产审核文件。 |
| 五、产业经济（20分） | 25 | 产业关联度 | 园区化工产业关联度高于80%的，得4分；60%-80%的，得3分；40%-60%的，得2分；30%-40%的，得1分；低于30%的，不得分。 | 4 | 查阅资料 |  | 评分依据：《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.13 产业关联度(化工类)：化工园区内具有上下游关系的化工生产企业数量与园区化工生产企业总数量的比值（对化工园区中任何一家生产企业, 只要化工园区中存在别的生产企业为它提供原料, 或利用化工园区内其他生产企业产生的废物或副产品, 或向化工园区内其他生产企业输出产品、 副产品、 废物作为原料的, 均可视为化工园区上下游企业） 评分方式：查阅资料：园区内化工企业上一年登记统计资料。 |
|  | 26 | 投资强度 | 近三年投资项目，投资强度达到280万元/亩及以上的，得4分；250-280万元/亩的，得3分；220-250万元/亩的，得2分；200-220万元/亩的，得1分；低于200万元/亩的，不得分 | 4 | 查阅资料 |  | 评分依据：《河北省人民政府办公厅关于印发促进土地节约集约利用十条措施的通知》（冀政办字[2020]151号）《河北省人民政府关于大力推进开发区节约集约用地提高土地利用效率的意见》（冀政发[2015]9号） 评分方式： 查阅资料：1.（1）所有生产企业项目验收报告或批准手续；（2）所有生产企业项目的用地批文。2.计算园区所有生产企业已建成和在建项目的投资总额与所有生产企业占地亩数之比。 |
|  | 27 | 亩均税收 | 亩均税收大于18万元的，得5分；15-18万元的，得4分；13-15万元的，得3分；10-13万元的，得2分；8-10万元的，得1分；低于8万元的，不得分。 | 5 | 查阅资料 |  | 评分依据：《河北省人民政府办公厅关于印发促进土地节约集约利用十条措施的通知》（冀政办字[2020]151号）《河北省人民政府关于大力推进开发区节约集约用地提高土地利用效率的意见》（冀政发[2015]9号） 评分方式： 查阅资料：1.（1）园区所有生产企业上年度上缴税金证明材料。（2）所有生产企业项目的用地批文。2.计算园区所有生产企业上缴税金总额与所有生产企业占地亩数之比。 |
|  | 28 | 能源产出率 | 规上化工企业万元营业收入能耗低于0.3吨标煤的，得4分；0.3-0.6吨标煤的，得2分；高于0.6吨标煤的，不得分。 | 4 | 查阅资料 |  | 评分依据：1.园区总能耗是指园区内规模以上化工生产企业上一年度用能总量（折标煤）；2.园区主营业务总收入是指园区内规模以上化工生产企业上一年度主营业务收入之和。 评分方式： 查阅资料：1.（1）园区内规模以上化工生产企业上一年度用能统计资料；（2）园区内规模以上化工生产企业上一年度主营业务收入统计资料。统计资料需经当地统计部门确认。2.计算园区总能耗与园区主营业务总收入之比。 |
|  | 29 | 资源化再利用 | 一般固废资源化再利用率低于70%的，扣1分；中水回用率未达到40%的，扣2分。 | 3 | 查阅资料 |  | 评分依据：《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.39 工业固体废物综合利用率：工业固体废物综合利用量占工业固废产生量(包括综合利用往年贮存量) 的比率。工业固体废物综合利用量是报告期内企业通过回收、 加工、循环、交换等方式, 从固体废物中提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量(包括当年利用往年的工业固体废物贮存量),如用作农业肥料、生产建筑材料、筑路等。 《河北省“十三五”控制温室气体排放工作实施方案》：到2020年，废弃资源综合利用业增加值比2015年翻一番，力争推动80%的国家园区和50%的省级园区循环化改造。 评分方式：1.查阅资料：（1）园区所有企业一般固废产生量和处理量统计资料；（2）园区污水处理厂进水量和中水产量数据资料。2.计算：（1）园区所有企业一般固废产生量和处理量之比；（2）园区污水处理厂中水产量与总进水量之比。 |
| 六、两化融合（10分） | 30 | 企业管理信息化 | 重点耗能企业建成能源管理中心的，每有1家得0.5分；建成生产设备运维平台的，每1家得0.5分；省级及以上认定的数字化车间，每有1家得0.5分；省级及以上认定的智能制造标杆企业，每有1家得1分。得满为止。 | 3 | 查阅资料 现场审核 |  | 评分依据：《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433 号）第二十二条：鼓励有条件的园区建设能源管理中心。《河北省人民政府关于深入推进<中国制造2025>的实施意见》（冀政发（2015）42号）第二部分第三条：加快发展智能制造，大力推进信息化与工业化深度融合。 评分方式： 1.查阅资料：园区企业省级及以上认定的数字化车间、智能制造标杆企业文件资料。 2.现场查看：企业建成能源管理中心、生产设备运维平台情况。 |
|  | 31 | 园区管理信息化 | 园区制定统一架构、统一运维、统一数据接口的信息化平台建设规划的，得2分；建成园区能源管理平台的，得1分；建设智慧管廊的，得1分；建成园区云服务公共平台的，得1分；建成综合管理平台的，得1分。得满为止。 | 3 | 查阅资料现场审核 |  | 评分依据：《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433 号）第二十三条：加强园区信息化基础设施建设。积极推动能源管理体系和工业企业能源管理信息化建设。第24条：鼓励建设智慧园区。鼓励有条件的园区全面整合园区信息化资源，以提升园区本质安全和环境保护水平为目的建设智慧园区，建立安全、环保、应急救援和公共服务一体化信息管理平台。《化工园区综合评价导则》(GB/T 39217-2020)6.2.74 智慧化工园区平台：化工园区应以提升化工园区本质安全和环境保护水平为目的, 建立集安全、 环保、 应急救援和公共服务为一体的化智慧化工园区平台, 全面整合化工园区信息化资源。《河北省石化工业数字化转型行动计划（2020-2022年）》第二部分重点任务的第六项：推进智慧化工园区建设。加快推进园区内企业数字化改造，提高园区数字化整体水平。加快智慧管廊建设，提高园区内上下游企业之间原料、产品输送智能化水平。依托园区龙头企业或平台服务商，以市场化模式探索建设园区整体物流、能流管控平台，实现园区的高效运转，降低企业运营成本。 评分方式： 1.查阅资料：信息化管理平台建设施工及竣工验收文件。 2.现场查看：信息化管理平台建设情况。 |
|  | 32 | 安全环保信息化 | 建成园区内危险化学品运输车辆监控平台的，得1分；建成园区安全生产风险监测预警平台的，得1分；建成园区环境风险监测预警平台的，得1分；建成数字化应急指挥中心的，得2分。得满为止。 | 4 | 查阅资料 现场审核 |  | 评分依据：《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37 号）第八条：构建园区一体化应急管理信息平台，并依托信息平台，对园区安全生产状况实施动态监控及预警预报。第十条：加强对园区内涉及“两重点一重大”企业的安全监管，强化对危险化学品重大危险源的监控。《工业和信息化部关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433 号）第二十一条：园区管理机构应当组织建设有毒有害气体环境风险预警体系，建设园区环境风险防范设施。《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》6.4:化工园区应严格管控运输安全风险，运用物联网等先进技术对危险化学品运输车辆进出进行实时监控.7.4:化工园区应建设安全监管和应急救援信息平台。 评分方式： 1.查阅资料：危险化学品运输车辆监控平台、安全生产风险监测预警平台、环境风险监测预警平台、数字化应急指挥中心建设施工及竣工验收文件。 2.现场查看：危险化学品运输车辆监控平台、安全生产风险监测预警平台、环境风险监测预警平台、数字化应急指挥中心建设运行实际情况。 |
| 说明：总分100分，每一项分值扣完为止，评价得分为每一项得分累加值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体得分： |  |  |  |  |  |  |  |